附件：

本溪市2015年主要污染物总量减排项目表

一、气污染物结构减排项目（63项）

| 项目名称 | 所属 行业 | 主要生 产工艺 | 关闭 时间 | 2014年排放量（吨） |  | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NO2 | SO2 | NO2 |
| 本钢板材炼铁厂淘汰2台75m2烧结机 | 炼铁业 | 烧结 | 2015.02 | 1623.10 | 864.42 | 1352.58 | 720.35 |
| 本钢板材炼铁厂淘汰3台75m2烧结机 | 炼铁业 | 烧结 | 2015.06 | 2434.65 | 1296.62 | 1217.33 | 648.31 |
| 本钢北营炼铁厂2台75m2烧结机 | 炼铁业 | 烧结 | 2014.12 | 2044.23 | 914.91 | 2044.23 | 914.91 |
| 本钢北营炼铁厂3台32m2烧结机 | 炼铁业 | 烧结 | 2012.06 | 0.00 | 915.66 | 0.00 | 915.66 |
| 北台球团厂 | 铸造行业 | 铸造 | 2015.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪市平山区富华铸造厂 | 铸造行业 | 铸造 | 2015.12 | 0.00 | 266.20 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪市万顺物资有限公司 | 铸造行业 | 铸造 | 2015.12 | 0.00 | 165.60 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪市平山区兴盛炉料厂 | 铸造行业 | 铸造 | 2015.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪市旺达炉料厂 | 铸造行业 | 铸造 | 2015.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪市平山区民政钢材加工厂 | 铸造行业 | 铸造 | 2015.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪市溪湖区歪头山洪通铸造厂 | 铸造行业 | 铸造 | 2015.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本钢热力公司拆除5座锅炉房15台锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.10 | 409.77 | 129.95 | 68.30 | 21.66 |
| 本溪冶炼集团有限公司（淘汰6台矿热炉） | 铁合金加工 | 矿热炉法 | 2014.12 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 |
| 本溪县气象局关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 4.90 | 1.06 | 4.90 | 1.06 |
| 本溪县液化气站关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 5.03 | 1.09 | 5.03 | 1.09 |
| 本溪县第四中学关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 13.33 | 2.88 | 13.33 | 2.88 |
| 本溪县自来水公司关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 9.66 | 2.09 | 9.66 | 2.09 |
| 本溪县高级中学关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 34.00 | 7.35 | 34.00 | 7.35 |
| 本溪县职业高中关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 13.06 | 2.82 | 13.06 | 2.82 |
| 本溪县翠和园酒店关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 6.80 | 1.47 | 6.80 | 1.47 |
| 本溪县小市镇工商所关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 1.36 | 0.29 | 1.36 | 0.29 |
| 本溪县锅炉检验所关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 1.36 | 0.29 | 1.36 | 0.29 |
| 本溪县疾控中心关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 1.63 | 0.35 | 1.63 | 0.35 |
| 本溪县荒山看守所关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 4.62 | 1.00 | 4.62 | 1.00 |
| 本溪县仙源酒店关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 2.04 | 0.44 | 2.04 | 0.44 |
| 本溪县华龙会所关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 1.63 | 0.35 | 1.63 | 0.35 |
| 本溪县小市教堂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 1.09 | 0.24 | 1.09 | 0.24 |
| 本溪县第一人民医院关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.10 | 29.92 | 6.47 | 29.92 | 6.47 |
| 辽宁本溪三药有限公司关闭锅炉 | 中药饮片 | 锅炉燃烧 | 2015.12 | 126.40 | 12.6 | 126.40 | 12.60 |
| 本溪宇宙电子器件有限公司关闭锅炉 | 半导体材料 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 3.38 | 1.98 | 3.38 | 1.98 |
| 本溪经济开发区壮苗科技开发有限公司关闭锅炉 | 农药 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 7.86 | 0.91 | 7.86 | 0.91 |
| 桓仁县阳光池典关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.08 | 8.16 | 1.80 | 8.16 | 1.80 |
| 桓仁县乾康休闲广场关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.01 | 9.52 | 2.06 | 9.52 | 2.06 |
| 桓仁县蓝天浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.05 | 4.76 | 1.03 | 4.76 | 1.03 |
| 桓仁县站前浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.05 | 5.44 | 1.20 | 5.44 | 1.20 |
| 桓仁县康达洗浴中心关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.05 | 8.16 | 1.80 | 8.16 | 1.80 |
| 桓仁县古城镇拐磨子寄宿制学校教室及学生浴池 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.08 | 4.76 | 1.03 | 4.76 | 1.03 |
| 桓仁县八里甸学校浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.08 | 4.76 | 1.03 | 4.76 | 1.03 |
| 桓仁县普乐堡学校浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.08 | 4.76 | 1.03 | 4.76 | 1.03 |
| 桓仁县五里甸子学校浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.08 | 4.76 | 1.03 | 4.76 | 1.03 |
| 桓仁县二户来学校浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.08 | 4.76 | 1.03 | 4.76 | 1.03 |
| 桓仁县铧尖子学校浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.08 | 4.76 | 1.03 | 4.76 | 1.03 |
| 本溪金源铜箔有限公司关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 42.96 | 7.89 | 42.96 | 7.89 |
| 本溪市汽车配件制造厂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 59.50 | 20.58 | 59.50 | 20.58 |
| 本溪市水泵厂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 40.80 | 23.52 | 40.80 | 23.52 |
| 本溪市轴承厂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 59.50 | 20.58 | 59.50 | 20.58 |
| 本溪市锅炉厂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 59.50 | 20.58 | 59.50 | 20.58 |
| 本溪市拖拉机铸造厂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 35.70 | 20.58 | 35.70 | 20.58 |
| 本溪市明山区工具厂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 40.80 | 23.52 | 40.80 | 23.52 |
| 本溪市中兴机械加工厂关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 40.80 | 23.52 | 40.80 | 23.52 |
| 本溪天慧制衣有限公司关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 31.47 | 11.17 | 31.47 | 11.17 |
| 本溪市万顺物资有限公司关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2015.01 | 165.58 | 6.63 | 165.58 | 6.63 |
| 本溪市公安局监管支队关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.12 | 4.08 | 0.88 | 4.08 | 0.88 |
| 溪湖区彩屯大学浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.11 | 1.36 | 0.29 | 1.36 | 0.29 |
| 溪湖区彩泉浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.12 | 2.04 | 0.44 | 2.04 | 0.44 |
| 溪湖区彩北小区浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.01 | 2.04 | 0.44 | 2.04 | 0.44 |
| 溪湖区政府浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.11 | 2.72 | 0.59 | 2.72 | 0.59 |
| 溪湖区黑金浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.12 | 2.04 | 0.44 | 2.04 | 0.44 |
| 溪湖区高山浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.01 | 2.04 | 0.44 | 2.04 | 0.44 |
| 溪湖区洪光浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.11 | 2.72 | 0.59 | 2.72 | 0.59 |
| 溪湖区彩发浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.12 | 2.72 | 0.59 | 2.72 | 0.59 |
| 溪湖区11中浴池关闭锅炉 | 热力供应 | 锅炉燃烧 | 2014.12 | 1.36 | 0.29 | 1.36 | 0.29 |
| 淘汰建成区内每小时10蒸吨以下小锅炉 |  |  | 2015.12 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5705.84 | 3462.20 |

二、气污染物工程减排项目（15项）

| 项目名称 | 所属 行业 | 主体处理工艺 | 执行标准 | 投运时间 | 2014年排放量（吨） |  | 项目投资 （万元） | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 | NO2 |  | SO2 | NO2 |
| 北营公司2台75万吨球团脱硫治理治理工程 | 炼铁 | 干法、半干法脱硫 | GB28662-2012 | 2015.12 | 1210.18 | 407.38 | 3350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司球团脱硫治理工程 | 炼铁 | 石灰石—石膏湿法 | GB28662-2012 | 2015.12 | 2232.46 | 557.21 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本钢板材发电厂高压车间3台220t/h燃煤锅炉脱硫、脱硝项目 | 火力 发电 | 石灰石法 SCR | GB13223-2011 | 2015.12 | 1534.44 | 751.93 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本钢发电厂三电车间7台130t/h燃煤锅炉脱硫、脱硝改造项目 | 火力 发电 | 石灰石法 SCR | GB13223-2011 | 2015.12 | 2278.30 | 1330.89 | 25312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪泛亚环保热电有限公司4台75t/h燃煤锅炉脱硫改造项目 | 火力 发电 | 石灰石- 石膏湿法 | GB13223-2011 | 2014.12 | 2636.34 | 1798.92 | 2802.00 | 373.48 | 0.00 |
| 本溪泛亚环保热电有限公司4台75t/h燃煤锅脱硝改造项目 | 火力 发电 | SNCR | GB13223-2011 | 2015.10 | 2636.34 | 1798.92 | 1200.00 | 0.00 | 323.81 |
| 桓仁金山热电有限公司1#机组新建脱硫、脱硝设施 | 电力 供热 | 石灰石- 石膏湿法 SNCR | GB13223-2003 | 2014.10 | 2051.00 | 226.35 | 750.00 | 1729.29 | 25.24 |
| 桓仁金山热电有限公司2#机组新建脱硫、脱硝设施 | 电力 供热 | 石灰石- 石膏湿法 SNCR | GB13223-2003 | 2014.10 | 909.00 | 100.32 | 750.00 | 785.39 | 9.32 |
| 本溪县供热公司脱硫治理 | 生产 供应 | 双碱法 | GB13271-2003 | 2014.11 | 1156.00 | 0.00 | 900 | 924.80 | 0.00 |
| 本溪参铁铸业有限公司烧结机脱硫 | 炼铁 | 干法烟气脱硫 | GB28662-2003 | 2015.5 | 324.52 | 0.00 | 400.00 | 173.08 | 0.00 |
| 本溪四野铸业有限公司烧结机脱硫 | 炼铁 | 干法烟气脱硫 | GB28662-2003 | 2015.5 | 303.40 | 0.00 | 400.00 | 161.81 | 0.00 |
| 本溪玉晶玻璃有限公司 | 平板 玻璃 | SCR | GB26453-2011 | 2015.1 | 196.83 | 3976.13 | 8200.00 | 0.00 | 1391.65 |
| 本溪华声铸造厂 | 铸造 行业 | 石灰石-石膏湿法 | GB13223-2003 | 2015.12 | 381.00 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| 本溪坤埼精密铸造有限公司 | 铸造 行业 | 石灰石-石膏湿法 | GB13223-2003 | 2015.12 | 185.13 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| 兴盛铸业有限公司 | 铸造 行业 | 石灰石-石膏湿法 | GB13223-2003 | 2015.12 | 0.00 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4147.85 | 1750.02 |

三、锅炉煤改气工程减排项目（17项）

| 企业名称 | 行业类别 | 设备名称及编号 | 治理 方法 | 完成 时间 （年/月） | 煤炭 消耗量 | 计算减排量天数 | 2014 年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 排放量（吨） | SO2 减排量 （吨） |
| 本溪县神河洗浴 | 热水供应 | 锅炉0.8吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 100 | 365 | 1.36 | 1.34 |
| 本溪县金源浴池 | 热水供应 | 锅炉0.8吨1台 | 煤改气 | 2014.11 | 100 | 365 | 1.36 | 1.34 |
| 本溪县金泉浴池 | 热水供应 | 锅炉0.8吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 100 | 365 | 1.36 | 1.34 |
| 本溪县金海之星洗浴会所 | 热水供应 | 锅炉2吨2台 | 煤改气 | 2014.11 | 365 | 365 | 5.00 | 4.92 |
| 本溪县兴华浴池 | 热水供应 | 锅炉0.7吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 60 | 365 | 0.82 | 0.81 |
| 本溪县海瑞浴池 | 热水供应 | 锅炉0.6吨1台 | 煤改气 | 2014.11 | 60 | 365 | 0.82 | 0.81 |
| 本溪县天灜大酒店 | 热水供应 | 锅炉0.5吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 60 | 365 | 2.04 | 2.01 |
| 本溪县嘉鑫国际浴池 | 热水供应 | 锅炉0.4吨1台 | 煤改气 | 2014.11 | 150 | 365 | 1.36 | 1.34 |
| 本溪县溪源浴池 | 热水供应 | 锅炉1吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 100 | 365 | 2.45 | 2.06 |
| 本溪县天河洗浴中心 | 热水供应 | 锅炉2吨1台 | 煤改气 | 2014.11 | 180 | 365 | 2.72 | 2.68 |
| 本溪县热带雨林浴池 | 热水供应 | 锅炉0.6吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 200 | 365 | 4.08 | 4.02 |
| 本溪县润泉浴池 | 热水供应 | 锅炉0.7吨1台 | 煤改气 | 2014.11 | 300 | 365 | 1.36 | 1.34 |
| 本溪县鸿鹏浴池 | 热水供应 | 锅炉0.5吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 100 | 365 | 1.63 | 1.60 |
| 本溪县鑫港酒店 | 热水供应 | 锅炉2吨1台 | 煤改气 | 2014.11 | 120 | 365 | 9.52 | 9.37 |
| 本溪县百福洗浴中心 | 热水供应 | 锅炉2吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 700 | 365 | 1.36 | 1.34 |
| 本溪县惠泽园洗浴 | 热水供应 | 锅炉0.8吨1台 | 煤改气 | 2014.11 | 100 | 365 | 1.36 | 1.34 |
| 本溪县9号浴池 | 热水供应 | 锅炉0.5吨1台 | 煤改气 | 2014.12 | 60 | 365 | 0.82 | 0.81 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 38.47 |

四、水泥行业脱硝工程减排项目（3项）

| 项目名称 | 所属 行业 | 主体处 理工艺 | 执行标准 | 投运 时间 | 生产规模 （万吨/日） | 项目投资 （万元） | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 |
| 辽宁交通水泥有限责任公司（结转项目） | 水泥 制造业 | 5000吨低氮燃烧器和SNCR | GB4915-2004 | 2013.3和2013.11 | 5000 | 648.00 | - | 458.54 |
| 辽宁山水工源水泥有限公司（结转项目） | 水泥 制造业 | 5000吨低氮燃烧器和SNCR | GB4519-2013 | 2013.4 2013.12 | 5000 | 500.00 | - | 636.07 |
| 辽宁山水工源水泥有限公司（结转项目） | 水泥 制造业 | 2500吨低氮燃烧器和SNCR | GB4519-2013 | 2013.4 2013.10 | 2500 | 500.00 | - | 273.30 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1367.91 |

| 项目名称 | NO2减排量（吨） | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 淘汰2005年以前注册的运营“黄标车”1500辆 | 233.00 | 2015.12 |

五、机动车污染治理减排项目（1项）

六、水污染物工程减排项目（5项）

| 项目名称 | 所属行业 | 主体处 理工艺 | 执行 标准 | 投运 时间 | 设计规模 （万吨/日） | 项目投资 （万元） | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | NH3-N |
| 本溪市污水处理厂扩容升级工程（结转项目） | 污水处理 | A2O | 一级A | 2015.06 | 30.00 | 35000.00 | 531.04 | 64.37 |
| 本溪县田师付镇污水处理厂新建污水处理设施 | 污水处理 | A/0 | 一级A | 2015.06 | 1.00 | 4468.00 | 144.00 | 15.00 |
| 高新区沈本新城污水处理厂一期工程 | 污水处理 | A2O | 一级A | 2015.10 | 1.00 | 3600.00 | 76.03 | 8.32 |
| 明山区卧龙（牛心台）污水处理厂新建污水处理设施 | 污水处理 | 生物 膜法 | 一级A | 2014.04 | 0.30 | 1960.00 | 97.00 | 8.00 |
| 本钢北营公司焦化废水用于高炉冲渣项目 | 炼焦业 |  | DB21/1627-2008 | 2015.3 | 0.53 | 100.00 | 332.28 | 27.88 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1180.35 | 123.57 |

七、规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目（55项）

| 畜禽养殖企业 （公司/小区）名称 | 养殖 种类 | 养殖规模 （只/头） | 投运 时间 | 综合处 理措施 | 上年去除率% |  | 本年去除率% |  | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 皮埃西种猪改良有限公司本溪分公司 | 生猪 | 10000 | 2014.11 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 32.4 | 8.10 |
| 本溪市国安养殖实业公司种猪场 | 生猪 | 4000 | 2014.11 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 12.96 | 3.24 |
| 桓仁县新源种猪场 | 生猪 | 1000 | 2014.10 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 3.24 | 0.81 |
| 桓仁县永生猪场 | 生猪 | 1000 | 2014.10 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 3.24 | 0.81 |
| 桓仁县林永波猪场 | 生猪 | 1000 | 2014.10 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 3.24 | 0.81 |
| 桓仁县浩琪猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县景阳猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县显文猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县纯民猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县之菊猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县令坤猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县发金猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县文全猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县庆坤猪场 | 生猪 | 700 | 2014.10 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县光军猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县国伟猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县凤德猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县国权猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县张利猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县春凯猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县学良猪场 | 生猪 | 700 | 2014.09 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 2.27 | 0.57 |
| 桓仁县伊向忱猪场 | 生猪 | 610 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 84 | 35 | 90 | 70 | 1.32 | 0.38 |
| 桓仁县林森猪场 | 生猪 | 760 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 84 | 35 | 90 | 70 | 1.64 | 0.16 |
| 桓仁县董义猪场 | 生猪 | 610 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 84 | 35 | 90 | 70 | 1.32 | 0.38 |
| 桓仁县张洪兴猪场 | 生猪 | 600 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 84 | 35 | 90 | 70 | 1.30 | 0.38 |
| 本溪宏大牧业有限责任公司（明山） | 生猪 | 15000 | 2015.01 | 鼓励模式4 | 90 | 70 | 97 | 89 | 37.80 | 5.13 |
| 南芬区新阳光养猪场 | 生猪 | 3000 | 2014.01 | 鼓励模式5 | 80 | 20 | 90 | 70 | 18.00 | 2.70 |
| 本溪市高新区皮埃西原种猪场 | 生猪 | 13540 | 2015.1 | 鼓励模式4 | 90 | 70 | 97 | 89 | 34.12 | 4.63 |
| 桓仁县君臣肉牛场 | 肉牛 | 100 | 2014.10 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 12.82 | 0.23 |
| 桓仁县齐山肉牛场 | 肉牛 | 100 | 2014.10 | 鼓励模式5 | 81 | 25 | 90 | 70 | 12.82 | 0.23 |
| 桓仁县包大亮牛场 | 肉牛 | 64 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.06 |
| 桓仁县石忠海牛场 | 肉牛 | 93 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.09 |
| 桓仁县侯玉春牛场 | 肉牛 | 70 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.07 |
| 桓仁县梁学利牛场 | 肉牛 | 140 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.13 |
| 桓仁县于周喜牛场 | 肉牛 | 120 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.11 |
| 桓仁县张学权牛场 | 肉牛 | 240 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.22 |
| 桓仁县于勤富牛场 | 肉牛 | 62 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.06 |
| 桓仁县孙希德牛场 | 肉牛 | 160 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.15 |
| 桓仁县张成伟牛场 | 肉牛 | 62 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.06 |
| 桓仁县董安全牛场 | 肉牛 | 92 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.09 |
| 桓仁县范秀丽牛场 | 肉牛 | 130 | 2015.12 | 鼓励模式5 | 90 | 33 | 90 | 70 | 0.00 | 0.12 |
| 桓仁县景云蛋鸡场 | 蛋鸡 | 30000 | 2014.10 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 7.97 | 0.72 |
| 桓仁县玉宝蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 2014.09 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 5.31 | 0.48 |
| 桓仁县前锋蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 2014.09 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 5.31 | 0.48 |
| 桓仁县陈明蛋鸡场 | 蛋鸡 | 25000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 6.64 | 0.60 |
| 桓仁县杨柳蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 5.31 | 0.48 |
| 桓仁县侯建军蛋鸡场 | 蛋鸡 | 15000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 3.98 | 0.36 |
| 桓仁县杨志波蛋鸡场 | 蛋鸡 | 25000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 6.64 | 0.60 |
| 桓仁县孙玉良蛋鸡场 | 蛋鸡 | 13000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 3.45 | 0.31 |
| 桓仁县李兴国蛋鸡场 | 蛋鸡 | 16000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 4.25 | 0.38 |
| 桓仁县贾义远蛋鸡场 | 蛋鸡 | 12000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 3.19 | 0.29 |
| 桓仁县战德臣蛋鸡场 | 蛋鸡 | 12000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 3.19 | 0.29 |
| 桓仁县战德宽蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 2015.12 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 5.31 | 0.48 |
| 本溪市平山区文宇畜禽养殖合作社 | 蛋鸡 | 100000 | 2014.09 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 26.56 | 2.40 |
| 高新区春光蛋鸡场 | 蛋鸡 | 100000 | 2015.7 | 鼓励模式4 | 89 | 65 | 97 | 89 | 26.56 | 2.40 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.21 | 48.54 |

八、集中污染治理养殖专业户工程治理项目（2项）

| 项目名称 | 养殖 种类 | 养殖户数量 （户） | 养殖数量 （头/羽） | 废弃物贮存 处理设施情况 | 污染物去除率（%） |  | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 本溪县连山关镇连片粪污治理项目 | 蛋鸡 | 2 | 9200 | 堆粪场990立方米，消纳土地180亩 | 97 | 89 | 4.42 | 0.06 |
| 本溪县古城镇连片粪污治理项目 | 肉鸡 | 6 | 245000 | 堆粪场600立方米，消纳土地1200亩 | 97 | 89 | 41.72 | 0.44 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 46.14 | 0.50 |

九、畜禽养殖场和养殖专业户关闭项目（90项）

| 地市 | 区县 | 养殖场（小区/养殖户）名称 | 养殖种类 | 总养殖数量（头/羽） | 取缔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县张洪仁养殖场 | 生猪 | 1200 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县刘伟养殖场 | 生猪 | 2200 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县李明安养殖场 | 肉鸡 | 50000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县孙建养殖场 | 生猪 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县张洪义养殖场 | 生猪 | 1200 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县李德明猪场 | 生猪 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县温维学养殖场 | 肉鸡 | 72000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县刘希春肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县史海发肉鸡场 | 肉鸡 | 50000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县关清利养殖场 | 蛋鸡 | 23000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县刘波养殖场 | 肉鸡 | 70000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县田长贵肉鸡场 | 肉鸡 | 55000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县胜强猪场 | 生猪 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县孙库猪场 | 生猪 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县魏文湖养殖场 | 生猪 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县赵清海养殖场 | 肉牛 | 209 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县霍会德养殖场 | 肉牛 | 206 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县孙宝奎肉鸡场 | 肉鸡 | 55000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县孙启宾养殖场 | 肉牛 | 280 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县冯杰养殖场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县全奎远肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县沙军养殖场 | 肉鸡 | 50000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县张茫养殖场 | 生猪 | 730 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县吉发猪场 | 生猪 | 2600 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县宏枫牛场 | 肉牛 | 600 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县三合猪场 | 生猪 | 3200 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县张来祥奶牛场 | 奶牛 | 365 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县刘少斌肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县包庆兴养殖场 | 生猪 | 710 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县陈大国养殖场 | 生猪 | 590 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县姚庆元猪场 | 生猪 | 510 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县孟广明养殖场 | 生猪 | 2590 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县赵长发养殖场 | 生猪 | 706 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县三河养猪场 | 生猪 | 2800 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县高官肉鸡场 | 肉鸡 | 250000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县崔健养殖基地 | 生猪 | 4200 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县彭伍春养殖场 | 生猪 | 1000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县张家武养殖场 | 生猪 | 2000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县太平肉鸡场 | 肉鸡 | 250000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县宏兴养牛场 | 肉牛 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县太平综合养殖场 | 生猪 | 600 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县于军养殖场 | 肉牛 | 302 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县孟宪家养殖场 | 肉鸡 | 76000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县张志祥养殖场 | 生猪 | 2600 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县李晓军养殖场 | 生猪 | 2400 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县黄国忠养殖场 | 生猪 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县武国文养殖场 | 肉鸡 | 84000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县吕立发养殖场 | 肉牛 | 296 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县邢殿国养殖场 | 蛋鸡 | 24000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县刘月奎养殖场 | 肉鸡 | 72000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县张庆敏养殖场 | 生猪 | 500 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县刘金养殖场 | 生猪 | 1000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县上堡猪场 | 生猪 | 2200 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县天牧肉鸡场 | 肉鸡 | 250000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县上堡肉鸡场 | 肉鸡 | 250000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县源增养猪场 | 生猪 | 14000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 本溪县 | 本溪县鸿大猪场 | 生猪 | 6000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县林平奶牛合作社 | 奶牛 | 102 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县桓仁裕新种猪繁育有限公司 | 肉鸡 | 1210 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县福伟蛋鸡场 | 蛋鸡 | 54000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县戴家肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县兴旺肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县潘家肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县兴盛肉鸡场 | 肉鸡 | 100000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县晓坤肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县天羽肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县少伟肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县吕胜华肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县延文肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县喜伟肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县喜龙肉鸡场 | 肉鸡 | 60000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁县胜华肉鸡场 | 肉鸡 | 50000 | 2014/10/1 |
| 本溪市 | 平山区 | 平山区北台养牛场 | 肉牛 | 102 | 2014/12/1 |
| 本溪市 | 平山区 | 平山区房身养鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 2014/12/2 |
| 本溪市 | 平山区 | 平山区桥头养殖场 | 肉鸡 | 50000 | 2014/12/3 |
| 本溪市 | 平山区 | 平山区桥头蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 2014/12/4 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区牟维臣养猪场 | 生猪 | 620 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区张兴东养猪场 | 生猪 | 560 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区常乃斌养猪场 | 生猪 | 610 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区胡明果养猪场 | 生猪 | 560 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区于学升养猪场 | 生猪 | 539 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区李福河养猪场 | 生猪 | 503 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区富康养猪场 | 生猪 | 510 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 明山区 | 明山区韩家肉鸡养殖小区 | 肉鸡 | 100000 | 2011/1/1 |
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区银河养猪场 | 生猪 | 2300 | 2014/1/1 |
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区解放养猪场 | 生猪 | 2000 | 2014/1/2 |
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区中政养猪场 | 生猪 | 2000 | 2014/1/3 |
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区红星养猪场 | 生猪 | 11000 | 2014/1/4 |
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区黄柏峪养猪场 | 生猪 | 2000 | 2014/1/5 |
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区鑫旺养猪场 | 生猪 | 2000 | 2014/1/6 |