 本溪市气象局行政检查决定信息公示[2026-10]
	序号
	被检查对象名称
	执法人员
	执法时间
	检查事项
	检查结果

	1
	中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司龙山加油站
	吕刚、韩笑
	2026.11.12
	雷电防护装置检测情况、防雷装置日常维护情况
	未发现问题

	2
	中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司飞龙加油站
	吕刚、韩笑
	2026.11.12
	雷电防护装置检测情况、防雷装置日常维护情况
	发现轻微问题现场指导改正

	3
	中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司大峪加油站
	吕刚、韩笑
	2026.11.12
	雷电防护装置检测情况、防雷装置日常维护情况
	未发现问题


